Täpsustused hankele „Riispere Halduskeskuse parkla laienduse, läbisõidutee, jalg- ja jalgrattateede ning seda ümbritseva avaliku ruumi korrastamise projekteerimis- ja ehitushange“

- Parkla teekattemärgistus ja liikluskorraldusvahendid ei kuulu projekti koosseisu

- Äärekivi on mõeldud parkla ja kõnnitee vahele. Sadevett saab immutada haljasalale. On olemas 1 immutuskast (oranž ristkülik pildil).

- Roheline ala on mõeldud istutusalana

- TV liini saab jätkata olemasolevast liinist: