## Leht1
Pos | Kululiik | Ühik | Kogus | Ühiku hind, eurodes | Maksumus, eurodes
| Ehitusjäätmete konteineri rent ja jäätmete utiliseerimine | tk | 1
Elutuba
1. | Seintelt vana tapeedi eemaldamine, pahteldamine ja värvimine. | M2 | 42
2. | Ripplae paigaldamine. | M2 | 17
3. | Ukse vahetamine koos piitade viimistlusega. | komp | 1
4. | Akna palede värvimine. | komp | 1
5. | Vana põrandakatte eemaldamine koos vajalike ettevalmistustöödega ja uue laminaatparketi paigaldamine. | M2 | 17
6. | Uute põrandaliistude paigaldamine. | jm | 17
7. | Elektritööd – uus kaabeldamine, pistikud ja Led valgusti paigaldamine. | Komp. | 1
8. | Tuulutusresti freesimine seina akna kõrvale. | tk | 1
Väike tuba.
1. | Seintelt vana tapeedi eemaldamine, pahteldamine ja värvimine. | M2 | 36
2. | Ripplae paigaldamine. | M2 | 11.5
3. | Ukse vahetamine koos piitade viimistlemisemisega. | Komp. | 1
4. | Akna palede värvimine. | Komp. | 1
5. | Vana põrandakatte eemaldamine koos vajalike ettevalmistustöödega ja uue laminaatparketi paigaldamine. | M2 | 11.5
6. | Uute põrandaliistude paigaldamine. | jm | 14.4
7. | Elektritööd – uus kaabeldamine, pistikud ja Led valgusti paigaldamine. | Komp. | 1
Köök
1. | Seinte pahteldamine ja värvimine. | M2 | 26.5
2. | Lae pahteldamine ja värvimine. | M2 | 8.2
3. | Akna palede värvimine. | komp | 1
4. | Olemasoleva ventilatsiooni resti vahetamine. | tk | 1
5. | Vana põrandakatte eemaldamine ja uue LVT katte paigaldamine. | M2 | 8.2
6. | Uute põrandaliistude paigaldamine. | jm | 9
7. |  | tk | 1
8. | Elektritööd ja tarvikud. Elektripliidile eraldi kaabeldamine koos rikkevoolu kaitmega. Led valgusti paigaldamine. | komp | 1
9. | Ukse vahetamine koos piitade viimistlemisega.. | tk | 1
10 | Segisti, valamu ja 80 cm valamukapi vahetamine. Vajalikud sanitaartehnilised tööd. Valamule välja ehitada kanalisatsioonitorustik | komp | 1
11. | Pliidiraua vahetamine.. | komp | 1
Dušširuum ja WC
1. | Põranda plaatimine koos vajalike töödega. Vana põrandakatte eemaldamine. Põrandakütte paigaldamine.. | M2 | 3.45
2. | Elektrilise tuulutusresti paigaldamine. | tk | 1
3. | Seina plaatimine koos vajalike niiskuskindlate töödega. | M2 | 17
4. | Vaheseina lammutamine koos ukse kinniladumisega. | Komp. | 1
5. | Lae pahteldamine ja värvimine. | M2 | 3.45
6. | Elektritööd - kaabeldus ja LED valgusti paigaldamine.. | komp | 1
7. | Duššialuse ja kardina paigaldus koos kanalisatsiooni torustikuga | tk | 1
8. | Veega WC poti paigaldamine, kraanikausi ja segisti vahetamine. Elekrtiboileri paigaldus koos kaabeldusega. Veetorustiku ümberehitus ja kanalisatsiooni ühendamine keldris (valmidus olemas). | komp | 1
9. | Uue ukse paigaldamine koos palede viimistlusega. | komp | 1
Teise korruse korteris WC ja dušširuumi analoogne välja ehitamine.
Koridor.
1. | Seinte pahteldamine värvimine. | M2 | 13.5
2. | Ripplae paigaldamine | M2 | 4
3. | Elektritööd – kaabeldamine ja uue LED laevalgusti paigaldamine. | komp | 1
4. | Vana põrandakatte eemaldamine ja uue LTV katte paigaldamine. | M2 | 4
5. | Uute põrandaliistude paigaldamine | jm | 5
6. | Metallvälisukse vahetus koos piitade viimistlusega. | komp | 1
7. | Maja elektrikilbist korteri elektrikilbini uue kaabli vedamine ja korterikilbi paigaldamine.
Trepikoda remondiajal ja pärast töö teostamist koristada.
Tapeedi ja värvi toonid eelnevalt tellijaga kooskõlastada.
Korteri renoveerimistööd kokku ilma käibemaksuta
Korteri renoveerimistööd kokku käibemaksuga

## Leht2
Pos | Kululiik | Ühik | Kogus | Ühiku hind, eurodes | Maksumus, eurodes
KELDRIKORRUS
Juurvilja pesemise ja puhastamise ruum
1 | Rajada pesumasina paigaldamise valmisolek (elekter, külm vesi ja kanalisatsioon) kahele pesumasinale | kmpl | 1
2 | Eemaldada kraanikaussid | kmpl | 1
I KORRUS
Trepikoda
1 | Paigaldada kahele uksele lukud | kmpl | 2
2 | ATS-i keskus ukseava tegemiseks ümber tõsta | kmpl | 1
3 | Taastada ukseava | kmpl | 1
4 | Ukseavas olevate kommunikatsioonide (elekter, nõrkvool) ümbertõstmine | kmpl | 1
5 | Paigaldada uus korteriuks | kmpl | 1
Isolaatori WC
1 | Paigaldada prilllaud | kmpl | 1
2 | Vahetada loputuskasti sisu | kmpl | 1
Isolaator
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 25
2 | Lae värvimine | m² | 6.21
3 | Eemaldada kraanikauss | kmpl | 1
Keskmise rühma riietusruum
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 56.5
2 | Lae värvimine | m² | 18.18
3 | Seina ehitamine koridori ja riietusruumi vahele | m² | 5.25
4 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 4.2
5 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 10.5
6 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
Keskmise rühma magamistuba
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 38
2 | Lae värvimine | m² | 13.44
3 | Põrandakatte parandamine 10 cm laiuselt (väljalõige ja uue PVC katte liimimine) | jm | 4.8
Keskmise rühma mänguruum
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 72.75
2 | Lae värvimine | m² | 38.98
3 | Seina ehitamine ruumi poolitamiseks | m² | 12.5
4 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 25
5 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 10
6 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
7 | Põrandakatte parandamine 10 cm laiuselt (väljalõige ja uue PVC katte liimimine) | jm | 2.5
8 | Kööginurga valmiduse rajamine (elekteriühendused pliidile, külmkapile, kubule ja lisaks 2 pistikut) vesi ja kanalisatsioon, pliidikubu väljatõmme läbi seina õue) | kmpl | 1
9 | Paigaldada kööginurk koos pliidi, kubu, valgustuse ja kraanikausiga ning kappidega | kmpl | 1
10 | Seina lammutamine noorema rühma riietusruumi poolne | m² | 4.5
11 | Seina ehitamine avatavast ukseavast noorema rühma riietusruumi poole | m² | 4.5
12 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 3.6
13 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 9
14 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
15 | Valgustitele lülituse rajamine ruumipõhiselt | kmpl | 1
Keskmise rühma wc
1 | Rajada duššinurk | kmpl | 1
2 | Eemaldada üleliigsed kraanikausid (jätta alles 1 kraanikauss vajadusel ümberpaigutada) | kmpl | 1
3 | Eemaldada üleliigsed wc potid | kmpl | 1
4 | Paigaldada normaalkõrguses wc pott | kmpl | 1
5 | Eemaldada üleliigsed wc boksi vaheseinad | kmpl | 1
6 | Eemaldada naed | kmpl | 1
7 | Rajada kanalisatsiooni ja külma ja soojaveeühendus rühmaruumi kööginurgale | kmpl | 1
Noorema rühma riietusruum
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 31.5
2 | Lae värvimine | m² | 8.54
3 | Elektrikilbi ümberpaigutamine trepikotta | kmpl | 1
4 | Valvekeskuse ümberpaigutamine trepikotta | kmpl | 1
Noorema rühma wc
1 | Rajada duššinurk | kmpl | 1
2 | Eemaldada üleliigsed kraanikausid (jätta alles 1 kraanikauss vajadusel ümberpaigutada) | kmpl | 1
3 | Rajada kanalisatsiooni ja külma ja soojaveeühendus rühmaruumi kööginurgale | kmpl | 1
4 | Eemaldada üleliigsed wc potid | kmpl | 1
5 | Paigaldada normaalkõrguses wc pott | kmpl | 1
6 | Eemaldada pissuaar | kmpl | 1
Noorema rühma mänguruum
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 60
2 | Lae värvimine | m² | 35
3 | Seina ehitamine ruumi poolitamiseks | m² | 12.5
4 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 25
5 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 10
6 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
7 | Valgustitele lülituse rajamine ruumipõhiselt | kmpl | 1
8 | Kööginurga valmiduse rajamine (elekteriühendused pliidile, külmkapile, kubule ja lisaks 2 pistikut) vesi ja kanalisatsioon, pliidikubu väljatõmme läbi seina õue) | kmpl | 1
9 | Paigaldada kööginurk koos pliidi, kubu, valgustuse ja kraanikausiga ning kappidega | kmpl | 1
Noorem rühma magamistuba
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 36
2 | Lae värvimine | m² | 11.52
3 | Paigaldada uks (piidad olemas) | kmpl | 1
Söögisaal
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 55
2 | Lae värvimine | m² | 17.85
3 | Eemaldada kraanikauss | kmpl | 1
4 | Ehitada kinni köögiseinas olev ava | kmpl | 1
II KORRUS
Juhataja kabineti ees olev koridor
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 23
2 | Lae värvimine | m² | 4.29
Juhataja kabinet
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 28.5
2 | Lae värvimine | m² | 7.82
Med kabinet
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 36.25
2 | Lae värvimine | m² | 12.08
3 | Vanema rühma mänguruumi ja med kabineti vahele ukseava rajamine | kmpl | 1
4 | Ukse 9X21 paigaldamine | kmpl | 1
5 | Olemasoleva koridori poolse seina lammutamine | m² | 3.5
6 | Seina ehitamine koridori ja riietusruumi vahele | m² | 3.5
7 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 2.8
8 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 7
9 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
10 | Paigalda ümber lüliti | kmpl | 1
11 | Paigaldada ümber ruumitermostaat | kmpl | 1
Vanema rühma magamistuba
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 38
2 | Lae värvimine | m² | 13.44
Vanema rühma mänguruum
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 74.75
2 | Lae värvimine | m² | 40.96
3 | Seina ehitamine ruumi poolitamiseks | m² | 12.75
4 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 25.5
5 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 10.2
6 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
7 | Kööginurga valmiduse rajamine (elekteriühendused pliidile, külmkapile, kubule ja lisaks 2 pistikut) vesi ja kanalisatsioon, pliidikubu väljatõmme läbi seina õue) | kmpl | 1
8 | Paigaldada kööginurk koos pliidi, kubu, valgustuse ja kraanikausiga ning kappidega | kmpl | 1
9 | Valgustitele lülituse rajamine ruumipõhiselt | kmpl | 1
10 | Seina ehitamine trepikoja ukseavast turnimistoa poole | m² | 3.25
11 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 2.6
12 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 6.5
13 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
Vanema rühma wc/pesuruum
1 | Rajada duššinurk | kmpl | 1
2 | Eemaldada üleliigsed kraanikausid (jätta alles 1 kraanikauss vajadusel ümberpaigutada) | kmpl | 1
3 | Eemaldada üleliigne wc pott (jätta alles normaalkõrguses 1 wc pott) | kmpl | 1
4 | Eemaldada üleliigsed wc boksi vaheseinad | kmpl | 1
5 | Rajada kanalisatsiooni ja külma ja soojaveeühendus rühmaruumi kööginurgale | kmpl | 1
Vanema rühma riietusruum
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 38.25
2 | Lae värvimine | m² | 9.53
3 | Üleliigsete kraanikausside eemaldamine | kmpl | 1
Turnimistuba
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 60
2 | Lae värvimine | m² | 35
3 | Seina ehitamine ruumi poolitamiseks | m² | 12.5
4 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 25
5 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 10
6 | Paigaldada uks 9x21 vaheseina | kmpl | 1
7 | Valgustitele lülituse rajamine ruumipõhiselt | kmpl | 1
8 | Kööginurga valmiduse rajamine (elekteriühendused pliidile, külmkapile, kubule ja lisaks 2 pistikut) vesi ja kanalisatsioon, pliidikubu väljatõmme läbi seina õue) | kmpl | 1
9 | Paigaldada kööginurk koos pliidi, kubu, valgustuse ja kraanikausiga ning kappidega | kmpl | 1
10 | Turnimistoa ja peosaali vahelise lükandukse likvideerimine | kmpl | 1
11 | Turnimistoa ja peosaali vahelise seina rajamine | m² | 4
12 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 3.2
13 | Turnismistoa ja saali vahele ukse 9x21 paigaldamine | kmpl | 2
Peosaal
1 | Seinte kahjustuste parandused ja värvimine (s.h. akna ja uksepaled) | m² | 69.5
2 | Lae värvimine | m² | 37.73
3 | Seina ehitamine ruumi poolitamiseks | m² | 12
4 | Seina pahteldamine ja värvimine | m² | 24
5 | Paigaldada põrandaliistud uuele seinale | jm | 9.6
6 | Valgustitele lülituse rajamine ruumipõhiselt | kmpl | 1
7 | Peosaali ja trepikoja ukse ümberpaigaldamine trepikoja poole | kmpl | 1
Valvesüsteem
1 | Rajada valvestavad alad juhataja kabinet, köök, isolaator | kmpl | 1
Trepikoda pärast tööde teostamist koristada.
Värvi toonid eelnevalt tellijaga kooskõlastada.
Remonditööd kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  | 0
Remonditööd kokku käibemaksuga |  |  |  |  | 0