#### Pakkumuse esildis

Hankija: Saue Vallavarahaldus

Hange:

Maksumus jaguneb kululiikide lõikes alljärgnevalt:

| Pos | Kululiik | Ühik | Kogus | Ühiku hind, eurodes | Maksumus, eurodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rühm A2 |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž ja tagasipaigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lükanduste demontaaž ja tagasipaigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Esikus ja riietusruumis ripplae demontaaž ja tagasipaigaldus | m2 | 23 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine. Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 88,8 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 107,8 |  |  |
|  | Seinaavades olevate kappide lammutamine ja uute paigaldus. Seinaorvadesse (2tk) ehitada riiulkapid: - Kapi mõõdud 2400x1160mm; riiulkapil peab olema 4 võrdse laiusega riiulit, millest igale paigaldatakse kahepoolsed uksed;riiulkapi ja lae vaheline ava, mida läbib ventilatsioonitoru, sulgeda ja viimistleda seinaga ühtseks. - Kapi mõõdud 2150x900mm; riiulkapil peab olema 5 võrdse laiusega riiulit; Kapile paigaldada täispikkuses kahepoolsed uksed; riiulkapi ja lae vaheline ava, mida läbib ventilatsioonitoru, sulgeda ja viimistleda seinaga ühtseks. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus kahe rühmaruumi vahele (kõrgsurve laminaat, helipidav 42 dB, viimistlus valge) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Riietusruumi ja rühmaruumi vahelise siseukse vahetus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine. Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 232,6 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum) paigaldus, seotud tööde teostus. Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 107,8 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus. MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm |  |  |  |
|  | Esiku, riietusruumi ja koridiri seinte välisnurgaliistude paigaldamine (MDF 28x28mm) Värvus valge. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Õpetaja töökoha kõrvale paigaldada 8tk tugevvoolupistikut ja tk1 nõrkvoolupistik, kuhu ühendada olemasolev nõrkvoolukaabel. Kaabeldus süvistada. Seinal paikneva teleri kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC kabiinide demontaaž ja tagasipaigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Duššinurga demontaaž ning tagasipaigaldus, koos sanitaartehnikagaja ja WC-pottide demontaaž. Paigaldada uued WC-potid: 2 laste WC-pott Gustavsberg Nordic 305 või analoogne; 1 WC-pott Nordic3 3510 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Kraanikausside demontaaž ja uute (3tk) paigaldamine, koos sanitaartehnikaga Valamu: Vitra Shift, 55cm, valge, paigaldada rühmades 500 mm kõrgusele Segistid: eelsegatud veele Idral 02152 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ripplae demontaaž ja tagasipaigaldus | m2 | 11,2 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 11,2 |  |  |
|  | Seinte ja põranda hüdroisolatsioonitööd, plaatimine ja vuukimine. Seinad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm, Recer Projectos Amarelo M259 Põrandad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm Recer Projectos Cinza M123 | m2 | 42,9 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus koos lülititega. Valgustite nõuded –kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |
| Summa kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  |  |
| Summa kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |

| Pos | Kululiik | Ühik | Kogus | Ühiku hind, eurodes | Maksumus, eurodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rühm A5 |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž ja tagasipaigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine. Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 93,1 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 108,6 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine. Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 205,7 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum) paigaldus, seotud tööde teostus. Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 108,6 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus. MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm |  |  |  |
|  | Esiku, riietusruumi ja koridiri seinte välisnurgaliistude paigaldamine (MDF 28x28mm) Värvus valge. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Õpetaja töökoha kõrvale paigaldada 8tk tugevvoolupistikut ja tk1 nõrkvoolupistik, kuhu ühendada olemasolev nõrkvoolukaabel. Kaabeldus süvistada. Seinal paikneva teleri kaabeldus süvistada | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC kabiinide demontaaž ja uute paigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Duššinurga demontaaž ning tagasipaigaldus, koos sanitaartehnikagaja ja WC-pottide demontaaž. Paigaldada uued WC-potid: 2 laste WC-pott Gustavsberg Nordic 305 või analoogne; 1 WC-pott Nordic3 3510 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Kraanikausside demontaaž ja uute (3tk) paigaldamine, koos sanitaartehnikaga Valamu: Vitra Shift, 55cm, valge, paigaldada rühmades 500 mm kõrgusele Segistid: eelsegatud veele Idral 02152 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 18,2 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine. Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 18,2 |  |  |
|  | Seinte ja põranda hüdroisolatsioonitööd, plaatimine ja vuukimine. Seinad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm, Recer Projectos Amarelo M259 Põrandad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm Recer Projectos Cinza M123 | m2 | 45 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus koos lülititega. Valgustite nõuded –kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |
| Summa kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  |  |
| Summa kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |

| Pos | Kululiik | Ühik | Kogus | Ühiku hind, eurodes | Maksumus, eurodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rühm A6 |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | Ruloode demontaaž ja tagasipaigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine. Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 93,8 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 109,3 |  |  |
|  | Uue puidust siseukse paigaldus kahe rühmaruumi vahele (kõrgsurve laminaat, helipidav 42 dB, viimistlus valge) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Seinte kohtpahteldus ja värvimine. Lateksvärv, poolmatt. Hõõrdekindlus: vähemalt klass 1 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-11049-et) | m2 | 211,7 |  |  |
|  | Põrandapinna tasandamine, uue põrandakatte (2,5mm naturaalne linoleum) paigaldus, seotud tööde teostus. Põrandakatte värv eelnevalt kokku leppida tellijaga | m2 | 109,3 |  |  |
|  | Põrandaliistude paigaldus. MDF lamineeritud põrandaliist H 80 x L15 mm (värvitoon sama seina tooniga) | jm |  |  |  |
|  | Esiku, riietusruumi ja koridiri seinte välisnurgaliistude paigaldamine (MDF 28x28mm) Värvus valge. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos kaabelduse ja lülititega. Valgustite nõuded – 500lx; UGR 19; kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). Kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Õpetaja töökoha kõrvale paigaldada 8tk tugevvoolupistikut ja tk1 nõrkvoolupistik, kuhu ühendada olemasolev nõrkvoolukaabel. Kaabeldus süvistada. Seinal paikneva teleri kaabeldus süvistada. | kmpl | 1 |  |  |
|  | Utiliseerimine, ehitusjärgne koristus ja põrandate vahatamine | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC |  |  |  |  |
|  | Valve- ja suitsuandurite demontaaž ja tagasipaigaldus (kooskõlastada süsteemide hooldajaga – G4S Eesti AS) | kmpl | 1 |  |  |
|  | Valgustite demontaaž | kmpl | 1 |  |  |
|  | WC kabiinide demontaaž ja uute paigaldus | kmpl | 1 |  |  |
|  | Duššinurga demontaaž ning tagasipaigaldus, koos sanitaartehnikagaja ja WC-pottide demontaaž. Paigaldada uued WC-potid: 2 laste WC-pott Gustavsberg Nordic 305 või analoogne; 1 WC-pott Nordic3 3510 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Kraanikausside demontaaž ja uute (3tk) paigaldamine, koos sanitaartehnikaga Valamu: Vitra Shift, 55cm, valge, paigaldada rühmades 500 mm kõrgusele Segistid: eelsegatud veele Idral 02152 | kmpl | 1 |  |  |
|  | Vana põrandakatte eemaldamine, põrandapinna puhastamine, seotud tööde teostus | m2 | 13,7 |  |  |
|  | Lae kohtpahteldus ja värvimine. Täismatt lateksvärv, hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) Kvaliteet – Sisetööde RYL 2013, Maalritööde RYL 2012, kl.2 | m2 | 13,7 |  |  |
|  | Seinte ja põranda hüdroisolatsioonitööd, plaatimine ja vuukimine. Seinad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm, Recer Projectos Amarelo M259 Põrandad katta keraamiliste plaatidega 200x200x6mm Recer Projectos Cinza M123 | m2 | 58,8 |  |  |
|  | Uute laevalgustite paigaldus, koos lülititega. Valgustite nõuded –kasutada leedvalgusallikaid värvitemperatuuriga 4000K (soe). | kmpl | 1 |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  |  |
| Ruumi remonttööd kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |
| Summa kokku ilma käibemaksuta |  |  |  |  |  |
| Summa kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |

- Hinnapakkumise esitamise eelduseks on eelnev objektiga tutvumine.

- Materjalide valikul on lubatud kasutada ainult koolieelse lasteasutuse ruumide tervisekaitsenõuetes aktsepteeritud materjale.

- Lisatööde vajadusel lähtutakse pakkumuses esitatud töö või materjali ühikhindadest.

- Kasutatavate värvide toonid tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga.