## Leht1
Lisa 1
KULULOEND
Ruila kooli ehitus- ja remonttööd
Objekt : Ruila Põhikooli: ruumide 201, 205, 206, 207, 211, 214 ja rõdusammaste remonttööd vastavalt projektile
Jrk. Nr. | Nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind | Kokku
1. | Lagede kohtkrohvimine ja värvimine | m² | 246 |  | 0
2. | Seintelt vana tapeedi ja vineertahvlite eemaldamine, kohtkrohvimine, värvimine ja lambrii paigaldus | m² | 525 |  | 0
3 | Lambrii valmistamine vastavalt projektjoonistele | jm. | 148 |  | 0
4 | Olemasoleva tuletõrje sisevesikukapi demontaaž, veevarustuse tagamiseks veetorule sulguri paigaldamine. | tk. | 1 |  | 0
5 | Ruumide 211ja 214 vahelise ava suurendamine (mõlemalt poolt ca 60 cm) voldikseina demontaaž, portaali valmistamine ja paigaldus. Töö teostajal koostada eelnevalt ava lahenduse kohta konstruktiivse osa tööjoonis ja kooskõlastada projekteerijaga. | tk. | 1 |  | 0
6 | Laest kolme projektori eemaldamine, valgustite asendamine analoogsete LED valgustitega (19 tk). Kahes saalis kasutada projektis olevaid laelühtreid, või analooge (ka demotaaž ja paigaldus). | kmpl | 1 |  | 0
7 | Uute lülitite ja pistikupesade paigaldus, tüüp kooskõlastada projekteerijaga, lüliteid 7, kaheseid pistikupesi 16, üheseid pistikupesi 7, neljaseid pistikupesi 1. | kmpl | 31 |  | 0
8 | Uue kaabelduse paigaldus lae pealt ja lambriide tagant. | kmpl | 1 |  | 0
9 | Väljas rõdusammastelt vana värvi eemaldamine korrastamine ja uue värviga katmine ( kahel trepipealsel valada postide ümber olev õnarus ) | tk. | 6 |  | 0
0
|  |  |  | km | 0
|  |  | KOKKU |  | 0
! Kõik materjalid on Töövõtja tarnes,põrandate katmine vajadusel mööbli teisaldamine, katmine, kinnitatud mööbli, piltideja tahvlite seintest eemaldamine ja tagasi paigaldamine. Põrandate katmine. Väga soovitav eelnevalt objektiga tutvumine.
! Tellija jätab õiguse tööde mahtu muuta kuni 30%