VÄIKEHANKE ALUSDOKUMENT
SAUE VALLA JÕULUTULEDE HANKIMINE

HANKIJA
Saue Vallavalitsus
Tule tn 7
76505 Saue linn
HANKIJA VASTUTAV KONTAKT
Miia Kraun
avaliku ruumi spetsialist
Telefon 5309 9202
E-post miia.kraun@sauevald.ee

- PAKKUMUSE STRUKTUUR
Pakkumine esitatakse e-posti teel allkirjaõigusega isiku poolt digiallkirjastatult (koos kõikide nõutud lisadega).

- HANKIJA EESMÄRK

  - Hankija eesmärgiks on Saue valla puude kaunistamine ning Saue linna valgustuspostidele jõulutulede soetamine ja nende paigalduse tellimine vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele.

  - Pakkuja kohustub enne pakkumuse koostamist tutvuma valgustusposti konstruktsiooniga ja valgustuse paigaldusvõimalustega ning kajastama pakkumuse maksumuses kõik pakkuja kulutused, mis on vajalikud hankija eesmärgi saavutamiseks.

- TÄHTAEG

  - Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 27.11.2020.

- ÜLDNÕUDED

  - Kõik objektil teostatavad paigaldustööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele ehitus-, ohutus- ja töökaitsealaste normatiivaktide sätetele, tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele või muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.

  - Pakkuja vastutab, et kõik vajalikud inspektorite ja ametkondade poolt nõutavad ning  seadusega ettenähtud ülevaatused, kontrollid, katsetused ja mõõdistused teostatakse õigeaegselt ning õigel viisil.

  - Peale tööde vastuvõtmist peab pakkuja varustama hankija esindaja hooldusjuhenditega.
Tööde üleandmiseks koostab pakkuja teostatud tööde akti.

  - Kõikide selles dokumendis käsitlemata jäänud probleemide lahendamisel tuleb lähtuda hankedokumentide muudest osadest, kehtivatest õigusaktidest, standarditest ja normdokumentidest, hankija eesmärgist ning heast ehitustavast.

- TEHNILINE KIRJELDUS
Märkus: kõik vajalikud ja kirjeldatud materjalid peavad sisalduma pakkumishinnas.

  - Valgustuspostide tuled

    - töö raames tuleb toota ja paigaldada tuled valgustuspostidele

    - Vertikaalselt peavad valgusketid postidel olema minimaalselt 5m pikkused ning kette peab ühel postil olema vähemalt 3 tk (st võib ka olla 1 15-meetrine kett 3x üles-alla tõmmatult).

    - Postide arvud:

Tule tn – 17

Kuuseheki tn – 13

Nurmesalu tn – 8

Kütise – 8

Koondise – 10

KOKKU: 56 posti

Tänavalõigud, kus loetletud postid asuvad, on märgitud siin kaardil: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9c5adf29878aaf24abcdcb639956744b

    - Paigaldus: Valugsketid peavad olema paigaldatud postidele ilmastiku- ja vandaalikindlalt. 
Tuleb tuua välitingimustesse sobilik musta värvi 1,5 mm2 toitekaabel lambi vahelt. Tegemist on 8m +1m konsooliga postiga, kaabli kulu vähemalt 10m sh valguskettide toiteühendused jätta võimalusel posti sisse, mitte väljapoole nähtavale.
Üleval konsoolil kaablikinnitus ja ümber valguskettide musta värvi kinnitustega. Posti sisse auke mitte puurida.

  - Üksikpuude valgustus

    - Üksikpuud tuleb valgustada sellises stiilis:

    - Puude valgus peab olema valge, naturaalne valgus (4000 K)

    - Valgustatavaid puid on kokku 3 ja nende asukohad on märgitud siin: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9c5adf29878aaf24abcdcb639956744b

HAIBA PUU

vasakpoolne puu

SAUE PUU

keskmine tamm

LAAGRI PUU

vasakpoolne puu

  - Lisatööd

    - Lisaks on vaja töö raames maha võtta vanad tuled 3 puult.

    - Puud on märgitud punasega siia kaardile: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9c5adf29878aaf24abcdcb639956744b

- PAKKUMUSE ESITAMISE TÄHTAEG JA TINGIMUSED

  - Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 12.11.2020 kell 10:00 e-posti teel digiallkirjastatult
miia.kraun@sauevald.ee.

  - Õigeaegselt laekunud pakkumused avatakse pakkumise tähtpäeval.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest.

  - Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks ja lükata tagasi, kui see ei vasta
hankedokumentide tingimustele või pakkuja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  - Pakkuja kõrvaldatakse menetlusest või ei kvalifitseerita kui:

    - Pakkujal ilmnevad riigihangete seaduse § 95 tulenevad pakkumismenetlusesest
kõrvaldamise asjaolud ja/või pakkujal on Eesti riigi või kohaliku maksuhalduri ees täitmata kohustusi.

    - Hankija hindab ja võrdleb kõiki esitatud pakkumusi.

- PAKKUMUSTE HINDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE

  - Pakkumuste hindamine: Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim hind.

    - Edukas on pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim.

  - Hankijal on õigus pidada pakkujatega esitatud pakkumuste sisu, mahu ja hinna osas
läbirääkimisi ning vajadusel korraldada täpsustatud pakkumuste esitamise voor lähtudes seejuures pakkujate võrdse kohtlemise printsiibist.

  - Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi kui:

    - Kõik esitatud pakkumused ületavad päringu eeldatavat maksumust

    - Ilmnevad muud asjaolud, mis muudava hanke korraldamise mittevajalikuks või
võimatuks.

- MAKSETINGIMUSED

  - Hankija ei tee ettemaksu.

  - Arve, mille maksetähtaeg on vähemalt 14 päeva, esitatakse masinloetavalt e-arvena Saue Vallavalitsusele.

- MUUD TINGIMUSED SEOSES HANKEDOKUMENTIDEGA

  - Pakkujad võivad küsida selgitusi Hankedokumentide sisu kohta ainult kirjalikult e-posti teel. E-postiga loetakse küsimus esitatuks kui Hankija on Pakkujale edastanud teate küsimuse kättesaamise kohta.

  - Hankija vastused saadetakse kirjalikult e-posti teel samaaegselt kõigile Pakkujatele kolme
tööpäeva jooksul vastava päringu saamisest arvates.

  - Kui Pakkuja avastab Pakkumuse ettevalmistamise käigus Hankedokumentides vigu,
vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud sellest koheselt kirjalikult informeerima
Hankija vastutavat isikut Miia Krauni (miia.kraun@sauevald.ee)