## Kululoend
Väikehange: Allika tee 2-4 korteri remont
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse tabel
Kood | Nimetus | Selgitus | Ühik | Kogus | Hind | Kokku
4 | SISETÖÖD
41 | Lammutustööd
411 | Sisemise välisukse eemaldamine | olemasolev sisemine välisuks koos lengidega eemaldada ja utiliseerida | kmpl | 1 | 0 | 0
412 | Olemasolevate siseuste ja lengide eemaldamine | olemasolevate siseuste ja lengide eemaldamine ja utiliseerimine | kmpl | 5 | 0 | 0
419 | Muud tööd
43 | Seinapindade viimistlus |  | Ühik | Kogus
431 | Seinapindade katmine keraamilise plaadiga | köök, dushiruum ja wc, seinaplaadi hinnaklass al 20 eurot/m2, plaat kooskõlastada eelnevalt tellijga | m² | 22.5 | 0 | 0
432 | Vana tapeedi eemaldamine, pahteldamine ja viimistlustööd | Vana tapeet eemaldada, seinad paheteldada ja värvida pestava seinavärviga nt. Vivacolor Acrylate Matt, toon kooskõlastada eelnevalt tellijaga. Köök, suur tuba, väike tuba, koridor | m² | 96 | 0 | 0
433 | Sisemise välisukse ava viimisteline |  | kmpl | 1 | 0 | 0
439 | Muud tööd
44 | Põrandad |  | Ühik | Kogus
441 | Põrandate plaatimistööd | Dushiruumi ja wc põranda katmine libisemiskindla keraamilise plaadiga + eeltööd, hüdroisolatsioon, põrandaplaadi hinnaklass al 20 eurot/m2, plaat kooskõlastada eelnevalt tellijaga | m² | 2.5 | 0 | 0
442 | Dushialuse plaatimine | Olemasoleva dushialuse plaatimine | m² | 1.5 | 0 | 0
443 | Põrandate katmine LVT-ga | Esiku ja köögi põranda korrastamine ja katmine LVT-ga | m² | 11 | 0 | 0
444 | Olemasoleva põrandakatete korrastamine. | Suure toa laudpõranda lihvimine ja värvimine | m² | 16.5 | 0 | 0
445 | Olemasoleva põrandakatete korrastamine. | Väikese toa põranda (soome papp vms) korrastamine ja värvimine | m² | 11.8 | 0 | 0
446 | Põrandaliistude paigaldamine | uute põrandaliistude paigaldamine, nt põrandaliist VILO PVC | jm | 53 | 0 | 0
449 | Muud tööd
45 | Laed |  | Ühik | Kogus
453 | Lae viimistlus | Osaliselt laekatte plaadi eemaldamine, kohtparandused + laevärv, seinale allatulek 25 mm. Täismatt laevärv nt. Vivacolor 3, toon valge. Köök, suur tuba, väike tuba, WC, dushiruum, koridor | m2 | 43.5 | 0 | 0
459 | Muud tööd
46 | Siseuksed |  | Ühik | Kogus
461 | Siseuksed
| Siseuste ja lengide paigaldus ja ümbruse viimistlus | valged sileuksed + lengid ja lävepakud, ukselink SG 16/006 CR | kmpl | 5 | 0 | 0
469 | Muud tööd
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED, SEADMED |  | Ühik | Kogus
611 | Sisustus ja mööbel
| Köögi valamukapi paigaldus | 800 laiune valamukapp roostevaba valamu, koos segisti (nt KÖÖGISEGISTI ORAS SAGA 3930F) ja kanalisatsiooniühendusega, | kmpl | 2 | 0 | 0
619 | Muud tööd
7 | TEHNOSÜSTEEMID | Hoonesisesed tehnosüsteemid. | Ühik | Kogus
711 | Veevarustus | korterisisese veetorustiku asendamine Alupex vms torustikuga, sisend dushiruumist, vedada ka kööki ja wc-sse | kmpl | 1 | 0 | 0
712 | Kanalisatsioon | olemasoleva süsteemi korrastamine ja muutmine vastavalt uuele lahendusele | kmpl | 1 | 0 | 0
719 | Muud tööd
72 | Santehnika ja seadmed
722 | Dushikomplekti paigaldamine | dushisegisti, nt Oras Saga koos dushikomplekti ja-liftiga, paigaldada olemasolevaga võrreldes teise seina | kmpl | 1 | 0 | 0
723 | WC-poti paigaldus | nt WC-POTT IFÖ SPIRA | kmpl | 1 | 0 | 0
729 | Muud tööd
73 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  | Ühik | Kogus
733 | Boileri ümberpaigaldamine | paigaldada boiler ümber teise seina, dushiruumi ukse kõrvale. | kmpl | 1 | 0 | 0
734 | Ventilatsiooniavade tegemine läbi välisseina | köök, elutuba, väike tuba, dushiruum, wc, sisaldab värskeõhuklapi komplekti. | kmpl | 5 | 0 | 0
739 | Muud tööd
74 | Tugevvoolupaigaldis |  | Ühik | Kogus
741 | Elektri jaotussüsteemid | Trepikojas oleva korteri kilbi korrastamine, sh rikkevoolulahenduse lisamine. | kmpl | 1 | 0 | 0
742 | Elektri lülitussüsteemid ja seinakontkatid | Asendada kõik lülitid, seinakontaktid. | kmpl | 1 | 0 | 0
743 | Kaabeldus | korterisisese kaabelduse asendamine, süvistatud paigaldusviis | kmpl | 1 | 0 | 0
744 | Valgustussüsteemid | kõikidesse ruumidesse laevalgustite paigaldamine | kmpl | 1 | 0 | 0
745 | Paigaldise dokumentatsiooni vormistamine | Koostada vajalikud joonised, kasutusdokumentatsioon, mõõdistused jms. | kmpl | 1 | 0 | 0
749 | Muud tööd
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  | Ühik | Kogus
754 | Turvasüsteemid | paigaldada tubadesse suitsuandurid 2 tk ja vingugaasiandur 1 tk | kmpl | 1 | 0 | 0
759 | Muud tööd
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  | Kogus
87 | Veod
874 | Jäätmekäitlus |  | obj | 1 | 0 | 0
879 | Muud tööd
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  | Kogus
91 | Juhtimiskulud
911 | Objekti juhtimiskulud |  | obj | 1 | 0 | 0
919 | Muud tööd
92 | Kulud abistavatele tegevustele
925 | Jooksev koristamine | töömaa igapäevane puhastamine, sh trepikoja jms remonttöödega hõlmatud üldkasutatavate alade koristus | obj | 1 | 0 | 0
926 | Lõplik koristamine | sh põrandate süvapuhastus, klaasavatäidete pesu, pindade ja ruumide ümbruse ehitusjärgne puhastamine | obj | 1 | 0 | 0
929 | Muud tööd
[5 empty] | Pakkumuse kogumaksumus (eurot km-ta): | 0
Tabeli täitmise juhis:
1 | Tabel tuleb esitada Excelis töödeldava failina.
2 | Pakkuja peab täitma kõik tabeli spetsifitseeritud read (mahud, ühikhinnad, kogumaksumused jms).
3 | Tabelis pakutavad ühikhinnad peavad sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud töid ja kulusid (sh materjal, tööjõukulu, tasu).
4 | Pakkuja kontrollib tabeli valemeid ja korrigeerib neid vajadusel ise, et tagada pakkumuse korrektsus.
5 | Tabel on abistav materjal pakkumuse koostamiseks ja selle muutmine pakkuja poolt on lubatud ja eeldatav vastavalt käesolevas juhendis sätestatud tingimustele.
6 | Pakkujal on tungivalt soovitav hanke objektiga põhjalikult tutvuda.
7 | Tabelis toodud tööde loetelu on näitlik ega vabasta pakkujat tehnilise kirjelduse läbitöötamisest ja ehitusobjektiga kohapeal tutvumisest ning ei ole aluseks ehitustöö käigus tekkivate pretensioonide esitamisel või lisatasude küsimisel.
8 | Tabelis toodud tööde loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja peab arvestama.
9 | Pakkuja toob tabelis välja hanke objekti tulemuse saavutamiseks vajalike tööde loetelu ning arvutab tabeli mahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja ehitusobjekti külastusele ja oma professionaalsete oskuste ja kogemuste põhjal ning vajadusel muudab vastavalt sellele tabelis toodud tööde loetelu või mahtu.
10 | Kõik tööd, mida pakkuja arvates pole kajastatud tabeli tööde loetelus, kuid on vajalikud ehitustööde korrektseks teostamiseks, tuleb lisada iga kulurühma lõpus asuvasse kulugruppi "Muud tööd".
11 | Kui kulugruppi „Muud tööd“ pole tabelis toodud, siis pakkuja võib tööde mahu ja maksumusega arvestada mõne teise sobiva rea koosseisus või lisada olemasolevate kuluartiklite alla täiendavaid ridu (pakkuja peab lisatud read märgistama).
12 | Pakkuja ei tohi muuta tabeli kuluartiklite jaotust – vajadusel lisatakse ridu olemasoleva kuluartiklite jaotuse alla.
13 | Kui pakkuja jätab tabelis kirjeldamata või ei arvesta kõigi vajalike tööde, materjalide (sh materjalide lubatud asendus), kulude või tasudega või nende mahtudega, siis on see pakkuja risk ning see ei ole edaspidi aluseks pakkumuse kogumaksumusest suuremate tasude nõudmiseks hankijalt; st tehnilises kirjelduses toodud eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja ei ole arvestanud tabelis, ei loeta lisatöödeks, mille eest pakkujal oleks õigus küsida pakkumuse kogumaksumusele lisanduvat lisatasu.