**Lisa 1**

**Tehniline Kirjeldus**

**Tööde kirjeldus**

1. Klassiruumide seinte osaline pahteldus ja täielik värvimine + põrandaliistude värvimine (ruumid 52,54,55,57,58,59,60,61,62,63)
2. Välistreppide parandamine. Lahtiste trepiplaatide kinnitamine, vuukide ja krohvi parandamine, värvimine
3. Nissi Põhikooli fassaadi osaline värvimine alljärgnevalt:

teljest A kuni teljeni D (teljed 18, B, 19, C) Enne värvimist parandada kahjustatud vooderdus, vajadusel pehkinud osad välja vahetada.

**Lisad**

1. korruse plaan

2. korruse plaan

Eest ja tagantvaade

Lõige